## 機器一覧（三菱）
おひさまエコキュート・昼夜間対応型エコキュート型式一覧（三菱）
メーカー | タイプ | 型式 |  |  | タンク 容量 | 消費電力 |  | タイプ
|  | システム | タンクユニット | ＨＰユニット |  | 中間期標準 | 冬期高温 | フルオート | セミオート | 給湯専用
三菱電機 | おひさまエコキュート | SRT-B376U-PV | SRT-BT376U-PV | SRT-MU416-B | 370ℓ | 0.87kW | 1.37kW | 〇
三菱電機 | おひさまエコキュート | SRT-B466U-PV | SRT-BT466U-PV | SRT-MU516-B | 460ℓ | 1.10kW | 1.70kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-P377UB | SRT-PT377UB | SRT-MU417-P | 370ℓ | 0.85kW | 1.37kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-P467UB | SRT-PT467UB | SRT-MU517-P | 460ℓ | 1.09kW | 1.70kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377U | SRT-ST377U | SRT-MU417-S | 370 | 0.90kW | 1.37kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S467U | SRT-ST467U | SRT-MU517-S | 460 | 1.10kW | 1.70kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S557U | SRT-ST557U | SRT-MU617-S | 550 | 1.43kW | 2.12kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377 | SRT-ST377 | SRT-MU417-S | 370 | 0.90kW | 1.37kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S467 | SRT-ST467 | SRT-MU517-S | 460 | 1.10kW | 1.70kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S557 | SRT-ST557 | SRT-MU617-S | 550 | 1.43kW | 2.12kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377UZ | SRT-ST377UZ | SRT-MU417-SZ | 370 | 0.92kW | 1.37kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S437UZ | SRT-ST437UZ | SRT-MU517-SZ | 430 | 1.15kW | 1.70kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V377D | SRT-VT377D | SRT-MU417-V | 370 | 0.90kW | 1.37kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V377 | SRT-VT377 | SRT-MU417-VW | 370 | 0.90kW | 1.37kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V467 | SRT-VT467 | SRT-MU517-VW | 460 | 1.15kW | 1.70kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-C377 | SRT-CT377 | SRT-MU417-V | 370 | 0.90kW | 1.37kW |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-C467 | SRT-CT467 | SRT-MU517-V | 460 | 1.15kW | 1.70kW |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-N377 | SRT-NT377 | SRT-MU417-V | 370 | 0.90kW | 1.37kW |  |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-N467 | SRT-NT467 | SRT-MU517-V | 460 | 1.15kW | 1.70kW |  |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-P377UB-E5 | SRT-PT377UB-E5 | SRT-MU417-PE5 | 370ℓ | 0.85 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-P467UB-E5 | SRT-PT467UB-E5 | SRT-MU517-PE5 | 460ℓ | 1.09 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377U-RH | SRT-ST377U-RH | SRT-MU417-SRH | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S467U-RH | SRT-ST467U-RH | SRT-MU517-SRH | 460ℓ | 1.1 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377-RH | SRT-ST377-RH | SRT-MU417-SRH | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S467-RH | SRT-ST467-RH | SRT-MU517-SRH | 460ℓ | 1.1 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377U-E5 | SRT-ST377U-E5 | SRT-MU417-SE5 | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S467U-E5 | SRT-ST467U-E5 | SRT-MU517-SE5 | 460ℓ | 1.1 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S557U-E5 | SRT-ST557U-E5 | SRT-MU617-SE5 | 550ℓ | 1.43 | 2.12 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377-E5 | SRT-ST377-E5 | SRT-MU417-SE5 | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S467-E5 | SRT-ST467-E5 | SRT-MU517-SE5 | 460ℓ | 1.1 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377UZ-E5 | SRT-ST377UZ-E5 | SRT-MU417-SZE5 | 370ℓ | 0.92 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S437UZ-E5 | SRT-ST437UZ-E5 | SRT-MU517-SZE5 | 430ℓ | 1.15 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377U-IJ | SRT-ST377U-IJ | SRT-MU417-SIJ | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S467U-IJ | SRT-ST467U-IJ | SRT-MU517-SIJ | 460ℓ | 1.1 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377-IJ | SRT-ST377-IJ | SRT-MU417-SIJ | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S467-IJ | SRT-ST467-IJ | SRT-MU517-SIJ | 460ℓ | 1.1 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377UZ-IJ | SRT-ST377UZ-IJ | SRT-MU417-SZIJ | 370ℓ | 0.92 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S437UZ-IJ | SRT-ST437UZ-IJ | SRT-MU517-SZIJ | 430ℓ | 1.15 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377U-BS | SRT-ST377U-BS | SRT-MU417-S-BS | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S467U-BS | SRT-ST467U-BS | SRT-MU517-S-BS | 460ℓ | 1.1 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S377UZ-BS | SRT-ST377UZ-BS | SRT-MU417-SZ-BS | 370ℓ | 0.92 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-S437UZ-BS | SRT-ST437UZ-BS | SRT-MU517-SZ-BS | 430ℓ | 1.15 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V377-RH | SRT-VT377-RH | SRT-MU417-VRH | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V467-RH | SRT-VT467-RH | SRT-MU517-VRH | 460ℓ | 1.15 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V377U-E5 | SRT-VT377U-E5 | SRT-MU417-VE5 | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V467U-E5 | SRT-VT467U-E5 | SRT-MU517-VE5 | 460ℓ | 1.15 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V377-E5 | SRT-VT377-E5 | SRT-MU417-VE5 | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V467-E5 | SRT-VT467-E5 | SRT-MU517-VE5 | 460ℓ | 1.15 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V377-IJ | SRT-VT377-IJ | SRT-MU417-VIJ | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V467-IJ | SRT-VT467-IJ | SRT-MU517-VIJ | 460ℓ | 1.15 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V377D-BS | SRT-VT377D-BS | SRT-MU417-V-BS | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V377-BS | SRT-VT377-BS | SRT-MU417-V-BS | 370ℓ | 0.9 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-V467-BS | SRT-VT467-BS | SRT-MU517-V-BS | 460ℓ | 1.15 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-C377-BS | SRT-CT377-BS | SRT-MU417-V-BS | 370ℓ | 0.9 | 1.37 |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-C467-BS | SRT-CT467-BS | SRT-MU517-V-BS | 460ℓ | 1.15 | 1.7 |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-N377-BS | SRT-NT377-BS | SRT-MU417-V-BS | 370ℓ | 0.9 | 1.37 |  |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-N467-BS | SRT-NT467-BS | SRT-MU517-V-BS | 460ℓ | 1.15 | 1.7 |  |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-N377-OK1 | SRT-NT377-OK1 | SRT-MU417-V-BSG | 370ℓ | 0.9 | 1.37 |  |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-N467-OK1 | SRT-NT467-OK1 | SRT-MU517-V-BSG | 460ℓ | 1.15 | 1.7 |  |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-N557-OK1 | SRT-NT557-OK1 | SRT-MU617-V-BSG | 550ℓ | 1.43 | 2.12 |  |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK377UD | SRT-STK377UD | SRT-MUK417-S | 370 | 0.91kW | 1.37kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK467UD | SRT-STK467UD | SRT-MUK517-S | 460 | 1.16kW | 1.70kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK557UD | SRT-STK557UD | SRT-MUK617-S | 550 | 1.43kW | 2.12kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK377D | SRT-STK377D | SRT-MUK417-S | 370 | 0.91kW | 1.37kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK467D | SRT-STK467D | SRT-MUK517-S | 460 | 1.16kW | 1.70kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-VK377D | SRT-VTK377D | SRT-MUK417-V | 370 | 0.91kW | 1.37kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-VK467D | SRT-VTK467D | SRT-MUK517-V | 460 | 1.16kW | 1.70kW | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-NK377D | SRT-NTK377D | SRT-MUK417-V | 370 | 0.91kW | 1.37kW |  |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-NK467D | SRT-NTK467D | SRT-MUK517-V | 460 | 1.16kW | 1.70kW |  |  | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK377UD-E5 | SRT-STK377UD-E5 | SRT-MUK417-SE5 | 370ℓ | 0.91 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK467UD-E5 | SRT-STK467UD-E5 | SRT-MUK517-SE5 | 460ℓ | 1.16 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK377UD-IJ | SRT-STK377UD-IJ | SRT-MUK417-SIJ | 370ℓ | 0.91 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK467UD-IJ | SRT-STK467UD-IJ | SRT-MUK517-SIJ | 460ℓ | 1.16 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK377D-IJ | SRT-STK377D-IJ | SRT-MUK417-SIJ | 370ℓ | 0.91 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK467D-IJ | SRT-STK467D-IJ | SRT-MUK517-SIJ | 460ℓ | 1.16 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK377UD-BS | SRT-STK377UD-BS | SRT-MUK417-S-BS | 370ℓ | 0.91 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-SK467UD-BS | SRT-STK467UD-BS | SRT-MUK517-S-BS | 460ℓ | 1.16 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-VK377D-IJ | SRT-VTK377D-IJ | SRT-MUK417-VIJ | 370ℓ | 0.91 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-VK467D-IJ | SRT-VTK467D-IJ | SRT-MUK517-VIJ | 460ℓ | 1.16 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-VK377D-BS | SRT-VTK377D-BS | SRT-MUK417-V-BS | 370ℓ | 0.91 | 1.37 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-VK467D-BS | SRT-VTK467D-BS | SRT-MUK517-V-BS | 460ℓ | 1.16 | 1.7 | 〇
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-C377D-E136 | SRT-CT377D-E136 | SRT-MU417-V | 370 | 0.90kW | 1.37kW |  | ○
三菱電機 | 昼夜間対応型エコキュート | SRT-P377UBD-E135 | SRT-PT377UBD-E135 | SRT-MU417-P | 370 | 0.85kW | 1.37kW | ○
2026年7月21日 現在

## 機器一覧 (パナソニック)
おひさまエコキュート・昼夜間対応型エコキュート型式一覧(パナソニック)
メーカー | タイプ | 型式 |  |  | タンク 容量 | 消費電力 |  | タイプ
|  | システム | タンクユニット | ＨＰユニット |  | 中間期標準 | 冬期高温 | フルオート | セミオート | 給湯専用
パナソニック | おひさまエコキュート | HE-Y46KQV | HE-Y46KQ | HE-PY60K | 460ℓ | 1.37kW | 2.00kW | 〇
パナソニック | おひさまエコキュート | HE-Y37KQV | HE-Y37KQ | HE-PY45K | 370ℓ | 0.975kW | 1.50kW | 〇
パナソニック | おひさまエコキュート | HE-YU46LQV | HE-YU46LQ | HE-PY60L | 460ℓ | 1.33kW | 2.00kW | 〇
パナソニック | おひさまエコキュート | HE-YU37LQV | HE-YU37LQ | HE-PY45L | 370ℓ | 0.96kW | 1.50kW | 〇
パナソニック | おひさまエコキュート | HE-Y46LQV | HE-Y46LQ | HE-PY60L | 460ℓ | 1.33kW | 2.00kW | 〇
パナソニック | おひさまエコキュート | HE-Y37LQV | HE-Y37LQ | HE-PY45L | 370ℓ | 0.96kW | 1.50kW | 〇
パナソニック | おひさまエコキュート | HE-YL37LQV | HE-PYL45L | HE-YL37LQ | 370 | 0.96kW | 1.50kW | 〇
パナソニック | おひさまエコキュート | HE-YL46LQV | HE-PYL60L | HE-YL46LQ | 460 | 1.33kW | 2.00kW | 〇
パナソニック | おひさまエコキュート | HE-YL37LQMV | HE-PYL45L | HE-YL37LQM | 370 | 0.96kW | 1.50kW | 〇
パナソニック | おひさまエコキュート | HE-YL46LQMV | HE-PYL60L | HE-YL46LQM | 460 | 1.33kW | 2.00kW | 〇
パナソニック | おひさまエコキュート | HE-YWU37LQV | HE-YWU37LQ | HE-PYWU45L | 370 | 0.96kW | 1.50kW | 〇
パナソニック | おひさまエコキュート | HE-YWU46LQV | HE-YWU46LQ | HE-PYWU60L | 460 | 1.33kW | 2.00kW | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-JPU37NQS | HE-PJPU45N | HE-JPU37NQ | 370 | 0.91 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-JPU46NQS | HE-PJPU60N | HE-JPU46NQ | 460 | 1.26 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-JU37NQS | HE-PJU45N | HE-JU37NQ | 370 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-JU46NQS | HE-PJU60N | HE-JU46NQ | 460 | 1.33 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-AJU37NQS | HE-PAJ45N | HE-AJU37NQ | 370 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-AJU46NQS | HE-PAJ60N | HE-AJU46NQ | 460 | 1.33 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J37NQS | HE-PJ45N | HE-J37NQ | 370 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J46NQS | HE-PJ60N | HE-J46NQ | 460 | 1.33 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J37NQES | HE-PJ45NE | HE-J37NQE | 370 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J46NQES | HE-PJ60NE | HE-J46NQE | 460 | 1.33 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-AJ37NQS | HE-PAJ45N | HE-AJ37NQ | 370 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-AJ46NQS | HE-PAJ60N | HE-AJ46NQ | 460 | 1.33 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J37NSS | HE-PJZ45N | HE-J37NS | 370 | 0.98 | 1.5 |  | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J46NSS | HE-PJZ60N | HE-J46NS | 460 | 1.38 | 2 |  | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J37NSMS | HE-PJZ45N | HE-J37NSM | 370 | 0.98 | 1.5 |  | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J46NSMS | HE-PJZ60N | HE-J46NSM | 460 | 1.38 | 2 |  | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J37NZS | HE-PJZ45N | HE-J37NZ | 370 | 0.98 | 1.5 |  |  | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J46NZS | HE-PJZ60N | HE-J46NZ | 460 | 1.38 | 2 |  |  | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J37NZMS | HE-PJZ45N | HE-J37NZM | 370 | 0.98 | 1.5 |  |  | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J46NZMS | HE-PJZ60N | HE-J46NZM | 460 | 1.38 | 2 |  |  | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J37NZES | HE-PJZ45NE | HE-J37NZE | 370 | 0.98 | 1.5 |  |  | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-J46NZES | HE-PJZ60NE | HE-J46NZE | 460 | 1.38 | 2 |  |  | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-N37NQS | HE-PN45N | HE-N37NQ | 370 | 0.91 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-N37NQMS | HE-PN45N | HE-N37NQM | 370 | 0.91 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-N37NQES | HE-PN45NE | HE-N37NQE | 370 | 0.91 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-N37NQFS | HE-PN45NE | HE-N37NQF | 370 | 0.91 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-NU37NQS | HE-PN45N | HE-NU37NQ | 370 | 0.91 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-NU37NQMS | HE-PN45N | HE-NU37NQM | 370 | 0.91 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-N46NQS | HE-PN60N | HE-N46NQ | 460 | 1.26 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-N46NQES | HE-PN60NE | HE-N46NQE | 460 | 1.26 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-NU46NQS | HE-PN60N | HE-NU46NQ | 460 | 1.26 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-S37NQS | HE-PS45N | HE-S37NQ | 370 | 0.98 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-S37NQES | HE-PS45NE | HE-S37NQE | 370 | 0.98 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-S37NQMS | HE-PS45N | HE-S37NQM | 370 | 0.98 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-S37NQFS | HE-PS45NE | HE-S37NQF | 370 | 0.98 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-SU37NQS | HE-PS45N | HE-SU37NQ | 370 | 0.98 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-SU37NQES | HE-PS45NE | HE-SU37NQE | 370 | 0.98 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-SU37NQMS | HE-PS45N | HE-SU37NQM | 370 | 0.98 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-S46NQS | HE-PS60N | HE-S46NQ | 460 | 1.38 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-S46NQES | HE-PS60NE | HE-S46NQE | 460 | 1.38 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-S46NQFS | HE-PS60NE | HE-S46NQF | 460 | 1.38 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-S46NQMS | HE-PS60N | HE-S46NQM | 460 | 1.38 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-SU46NQS | HE-PS60N | HE-SU46NQ | 460 | 1.38 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-SU46NQES | HE-PS60NE | HE-SU46NQE | 460 | 1.38 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-SU46NQMS | HE-PS60N | HE-SU46NQM | 460 | 1.38 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-C30NQS | HE-PC45N | HE-C30NQ | 300 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-C30NQMS | HE-PC45N | HE-C30NQM | 300 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-C30NQES | HE-PC45NE | HE-C30NQE | 300 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-C30NQFS | HE-PC45NE | HE-C30NQF | 300 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-BE37NQS | HE-PBE45N | HE-BE37NQ | 370 | 0.98 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-BE46NQS | HE-PBE60N | HE-BE46NQ | 460 | 1.38 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-BEU37NQS | HE-PBE45N | HE-BEU37NQ | 370 | 0.98 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-BEU46NQS | HE-PBE60N | HE-BEU46NQ | 460 | 1.38 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-E37NQS | HE-PE45N | HE-E37NQ | 370 | 0.98 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-E46NQS | HE-PE60N | HE-E46NQ | 460 | 1.38 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-EU37NQS | HE-PE45N | HE-EU37NQ | 370 | 0.98 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-EU46NQS | HE-PE60N | HE-EU46NQ | 460 | 1.38 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-JXU37NQS | HE-PJU45N | HE-JXU37NQ | 370 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-JXU46NQS | HE-PJU60N | HE-JXU46NQ | 460 | 1.33 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-JX37NQS | HE-PJU45N | HE-JX37NQ | 370 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-JX46NQS | HE-PJU60N | HE-JX46NQ | 460 | 1.33 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-AJXU37NQS | HE-PAJ45N | HE-AJXU37NQ | 370 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-AJXU46NQS | HE-PAJ60N | HE-AJXU46NQ | 460 | 1.33 | 2 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-AJX37NQS | HE-PAJ45N | HE-AJX37NQ | 370 | 0.96 | 1.5 | 〇
パナソニック | 昼夜間対応型エコキュート | HE-AJX46NQS | HE-PAJ60N | HE-AJX46NQ | 460 | 1.33 | 2 | 〇
2026年7月21日 現在

## 機器一覧 (ダイキン)
おひさまエコキュート・昼夜間対応型エコキュート型式一覧(ダイキン)
メーカー | タイプ | 型式 |  |  | タンク 容量 | 消費電力 |  | タイプ
|  | システム | タンクユニット | ＨＰユニット |  | 中間期標準 | 冬期高温 | フルオート | セミオート | 給湯専用
ダイキン | おひさまエコキュート | EQA46YFPV | TUA46YFPV | RQW60YV | 460 | 1.32kW | 2.00kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQA46YFPVE | TUA46YFPVE | RQW60YVE | 460 | 1.32kW | 2.00kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQA37YFPV | TUA37YFPV | RQW45YV | 370 | 0.995kW | 1.50kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQA37YFPVE | TUA37YFPVE | RQW45YVE | 370 | 0.995kW | 1.50kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQ46XFPV | TU46XFPV | RQW60XV | 460 | 1.32kW | 2.00kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQ37XFPV | TU37XFPV | RQW45XV | 370 | 0.995kW | 1.50kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQ46WFPV | TU46WFPV | RQW60WV | 460 | 1.32kW | 2.00kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQ37WFPV | TU37WFPV | RQW45WV | 370 | 0.997kW | 1.50kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQA37ZFPV | TUA37ZFPV | RQW45ZV | 370 | 0.995kW | 1.50kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQA37ZFPVE | TUA37ZFPVE | RQW45ZVE | 370 | 0.995kW | 1.50kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQA46ZFPV | TUA46ZFPV | RQW60ZV | 460 | 1.32kW | 2.00kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQA46ZFPVE | TUA46ZFPVE | RQW60ZVE | 460 | 1.32kW | 2.00kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQA37ZFPTV | TUA37ZFPTV | RQWX45ZV | 370 | 0.96kW | 1.50kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQA37ZFPTVE | TUA37ZFPTVE | RQWX45ZVE | 370 | 0.96kW | 1.50kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQA46ZFPTV | TUA46ZFPTV | RQWX60ZV | 460 | 1.305kW | 2.00kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EQA46ZFPTVE | TUA46ZFPTVE | RQWX60ZVE | 460 | 1.305kW | 2.00kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EA377AFPV | TA377AFPV | RQ457AV | 370 | 0.995kW | 1.5kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EA467AFPV | TA467AFPV | RQ607AV | 460 | 1.32kW | 2.00kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EA377AFPTV | TA377AFPTV | RQX457AV | 370 | 0.96kW | 1.5kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EA467AFPTV | TA467AFPTV | RQX607AV | 460 | 1.305kW | 2.00kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EA377AFPVE | TA377AFPVE | RQ457AVE | 370 | 0.995kW | 1.5kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EA467AFPVE | TA467AFPVE | RQ607AVE | 460 | 1.32kW | 2.00kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EA377AFPTVE | TA377AFPTVE | RQX457AVE | 370 | 0.96kW | 1.5kW | ○
ダイキン | おひさまエコキュート | EA467AFPTVE | TA467AFPTVE | RQX607AVE | 460 | 1.305kW | 2.00kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EX377AFV | TX377AFV | RQX457AV | 370 | 0.96kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EX467AFV | TX467AFV | RQX607AV | 460 | 1.305kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA377AFV | TA377AFV | RQ457AV | 370 | 0.995kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA467AFV | TA467AFV | RQ607AV | 460 | 1.32kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EXN377AFV | TXN377AFV | RQX457AV | 370 | 0.96kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EXN467AFV | TXN467AFV | RQX607AV | 460 | 1.305kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EN377AFV | TN377AFV | RQ457AV | 370 | 0.995kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EN467AFV | TN467AFV | RQ607AV | 460 | 1.32kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA377ASV | TA377ASV | RQ457AV | 370 | 0.995kW | 1.5kW |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA467ASV | TA467ASV | RQ607AV | 460 | 1.32kW | 2kW |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EX377AV | TX377AV | RQX457AV | 370 | 0.96kW | 1.5kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EX467AV | TX467AV | RQX607AV | 460 | 1.305kW | 2kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EXN377AV | TXN377AV | RQX457AV | 370 | 0.96kW | 1.5kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EXN467AV | TXN467AV | RQX607AV | 460 | 1.305kW | 2kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EN377AV | TN377AV | RQ457AV | 370 | 0.995kW | 1.5kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EN467AV | TN467AV | RQ607AV | 460 | 1.32kW | 2kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA377AFTV | TA377AFTV | RQX457AV | 370 | 0.96kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA467AFTV | TA467AFTV | RQX607AV | 460 | 1.305kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EX377AFVE | TX377AFVE | RQX457AVE | 370 | 0.995kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EX467AFVE | TX467AFVE | RQX607AVE | 460 | 1.305kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA377AFVE | TA377AFVE | RQ457AVE | 370 | 0.995kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA467AFVE | TA467AFVE | RQ607AVE | 460 | 1.32kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EXN377AFVE | TXN377AFVE | RQX457AVE | 370 | 0.96kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EXN467AFVE | TXN467AFVE | RQX607AVE | 460 | 1.305kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EN377AFVE | TN377AFVE | RQ457AVE | 370 | 0.995kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EN467AFVE | TN467AFVE | RQ607AVE | 460 | 1.32kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA377ASVE | TA377ASVE | RQ457AVE | 370 | 0.995kW | 1.5kW |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA467ASVE | TA467ASVE | RQ607AVE | 460 | 1.32kW | 2kW |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EX377AVE | TX377AVE | RQX457AVE | 370 | 0.96kW | 1.5kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EX467AVE | TX467AVE | RQX607AVE | 460 | 1.305kW | 2kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EXN377AVE | TXN377AVE | RQX457AVE | 370 | 0.96kW | 1.5kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EXN467AVE | TXN467AVE | RQX607AVE | 460 | 1.305kW | 2kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EN377AVE | TN377AVE | RQ457AVE | 370 | 0.995kW | 1.5kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EN467AVE | TN467AVE | RQ607AVE | 460 | 1.32kW | 2kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA377AFTVE | TA377AFTVE | RQX457AVE | 370 | 0.96kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA467AFTVE | TA467AFTVE | RQX607AVE | 460 | 1.305kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EX377AFVH | TX377AFVH | RQX457AVH | 370 | 0.96kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EX467AFVH | TX467AFVH | RQX607AVH | 460 | 1.305kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA377AFVH | TA377AFVH | RQ457AVH | 370 | 0.995kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA467AFVH | TA467AFVH | RQ607AVH | 460 | 1.32kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EXN377AFVH | TXN377AFVH | RQX457AVH | 370 | 0.96kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EXN467AFVH | TXN467AFVH | RQX607AVH | 460 | 1.305kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EN377AFVH | TN377AFVH | RQ457AVH | 370 | 0.995kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EN467AFVH | TN467AFVH | RQ607AVH | 460 | 1.32kW | 2kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA377ASVH | TA377ASVH | RQ457AVH | 370 | 0.995kW | 1.5kW |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA467ASVH | TA467ASVH | RQ607AVH | 460 | 1.32kW | 2kW |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EX377AVH | TX377AVH | RQX457AVH | 370 | 0.96kW | 1.5kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EX467AVH | TX467AVH | RQX607AVH | 460 | 1.305kW | 2kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EXN377AVH | TXN377AVH | RQX457AVH | 370 | 0.96kW | 1.5kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EXN467AVH | TXN467AVH | RQX607AVH | 460 | 1.305kW | 2kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EN377AVH | TN377AVH | RQ457AVH | 370 | 0.995kW | 1.5kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EN467AVH | TN467AVH | RQ607AVH | 460 | 1.32kW | 2kW |  |  | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA377AFTVH | TA377AFTVH | RQX457AVH | 370 | 0.96kW | 1.5kW | ○
ダイキン | 昼夜間対応型エコキュート | EA467AFTVH | TA467AFTVH | RQX607AVH | 460 | 1.305kW | 2kW | ○
2026年7月21日 現在

## 機器一覧 (コロナ)
おひさまエコキュート・昼夜間対応型エコキュート型式一覧(コロナ)
メーカー | タイプ | 型式 |  |  | タンク 容量 | 消費電力 |  | タイプ
|  | システム | タンクユニット | ＨＰユニット |  | 中間期標準 | 冬期高温 | フルオート | セミオート | 給湯専用
コロナ | おひさまエコキュート | CHP-37AY5V | CTU-37AY5V | CHP-YA453 | 370 | 0.97 | 1.5 | 〇
コロナ | おひさまエコキュート | CHP-46AY5V | CTU-46AY5V | CHP-YA603 | 460ℓ | 1.36kW | 2.00kW | ○
コロナ | おひさまエコキュート | CHP-E37AZ1V | CTU-E37AZ1V | CHP-AZ451 | 370 | 0.97kW | 1.50kW | ○
コロナ | おひさまエコキュート | CHP-E46AZ1V | CTU-E46AZ1V | CHP-AZ601 | 460ℓ | 1.36kW | 2.00kW | ○
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-HXE37AZ2 | CTU-HXE37AZ2 | CHP-DHZ451 | 370ℓ | 0.885kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-HXE46AZ2 | CTU-HXE46AZ2 | CHP-DHZ601 | 460ℓ | 1.230kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-37AZ2 | CTU-37AZ2 | CHP-AZ451 | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-37AZ2-2 | CTU-37AZ2-2 | CHP-AZ451 | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-46AZ2 | CTU-46AZ2 | CHP-AZ601 | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-E37AZ2 | CTU-E37AZ2 | CHP-AZ451 | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-E46AZ2 | CTU-E46AZ2 | CHP-AZ601 | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-ES46AZ2 | CTU-ES46AZ2 | CHP-AZ601 | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-37AZ2JE | CTU-37AZ2JE | CHP-AZ451E | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-46AZ2JE | CTU-46AZ2JE | CHP-AZ601E | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-37AZ2JJ | CTU-37AZ2JJ | CHP-AZ451J | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-46AZ2JJ | CTU-46AZ2JJ | CHP-AZ601J | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-ED302AZ2 | CTU-ED302AZ2 | CHP-DZ452-3 | 300ℓ | 0.985kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-E372AZ2 | CTU-E372AZ2 | CHP-DZ452 | 370ℓ | 0.985kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-E462AZ2 | CTU-E462AZ2 | CHP-DZ602 | 460ℓ | 1.325kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-HXE37AZ2K | CTU-HXE37AZ2K | CHP-DHZ451K | 370ℓ | 0.885kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-HXE46AZ2K | CTU-HXE46AZ2K | CHP-DHZ601K | 460ℓ | 1.230kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-37AZ2K | CTU-37AZ2K | CHP-DZ452K | 370ℓ | 0.985kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-37AZ2K-2 | CTU-37AZ2K-2 | CHP-DZ452K | 370ℓ | 0.985kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-46AZ2K | CTU-46AZ2K | CHP-DZ602K | 460ℓ | 1.325kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-E37AZ2K | CTU-E37AZ2K | CHP-DZ452K | 370ℓ | 0.985kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-S46AZ2K | CTU-S46AZ2K | CHP-AZ601K | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-S46AZ2K-2 | CTU-S46AZ2K-2 | CHP-AZ601K | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-ES46AZ2K | CTU-ES46AZ2K | CHP-AZ601K | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CUF-E37L3 | CFT-E37L3 | CFH-DHZ451 | 370ℓ | 0.885kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CUF-E46L3 | CFT-E46L3 | CFH-DHZ601 | 460ℓ | 1.230kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CUF-37L1 | CFT-37L1 | CFH-AZ451 | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CUF-46L1 | CFT-46L1 | CFH-AZ601 | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CUF-E37L1 | CFT-E37L1 | CFH-AZ451 | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CUF-E46L1 | CFT-E46L1 | CFH-AZ601 | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CUF-37WL1 | CFT-37WL1 | CFH-DZ452 | 370ℓ | 0.985kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CUF-46WL1 | CFT-46WL1 | CFH-DZ602 | 460ℓ | 1.325kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CUF-37L1K | CFT-37L1K | CFH-DZ452K | 370ℓ | 0.985kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CUF-46L1K | CFT-46L1K | CFH-DZ602K | 460ℓ | 1.325kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CUF-E37L3K | CFT-E37L3K | CFH-DHZ451K | 370ℓ | 0.885kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CUF-E46L3K | CFT-E46L3K | CFH-DHZ601K | 460ℓ | 1.230kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-XE37AZ2 | CTU-XE37AZ2 | CHP-AZ451 | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-XE46AZ2 | CTU-XE46AZ2 | CHP-DZ602 | 460ℓ | 1.325kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-37SAZ2 | CTU-37SAZ2 | CHP-AZ451 | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW |  | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-46SAZ2 | CTU-46SAZ2 | CHP-AZ601 | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW |  | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-S30NZ2 | CTU-S30NZ2 | CHP-AZ451 | 300ℓ | 0.970kW | 1.500kW |  |  | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-37NZ2 | CTU-37NZ2 | CHP-AZ451 | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW |  |  | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-46NZ2 | CTU-46NZ2 | CHP-AZ601 | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW |  |  | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-37NZ2JJ | CTU-37NZ2JJ | CHP-AZ451J | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW |  |  | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-46NZ2JJ | CTU-46NZ2JJ | CHP-AZ601J | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW |  |  | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-37NZ2K | CTU-37NZ2K | CHP-DZ452K | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW |  |  | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | CHP-46NZ2K | CTU-46NZ2K | CHP-DZ602K | 460ℓ | 1.325kW | 2.000kW |  |  | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | HHP-Y37AZ2 | HTU-Y37AZ2 | HHP-AZ451 | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | HHP-Y46AZ2 | HTU-Y46AZ2 | HHP-AZ601 | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | HHP-YE37AZ2 | HTU-YE37AZ2 | HHP-AZ451 | 370ℓ | 0.970kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | HHP-YE46AZ2 | HTU-YE46AZ2 | HHP-AZ601 | 460ℓ | 1.360kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | HHP-YE372AZ2 | HTU-YE372AZ2 | HHP-DZ452 | 370ℓ | 0.985kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | HHP-YE462AZ2 | HTU-YE462AZ2 | HHP-DZ602 | 460ℓ | 1.325kW | 2.000kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | HHP-Y37AZ2K | HTU-Y37AZ2K | HHP-DZ452K | 370ℓ | 0.985kW | 1.500kW | 〇
コロナ | 昼夜間対応型エコキュート | HHP-Y46AZ2K | HTU-Y46AZ2K | HHP-DZ602K | 460ℓ | 1.325kW | 2.000kW | 〇
2026年7月21日 現在

## 機器一覧 (日立)
昼夜間対応型エコキュート型式一覧(日立)
メーカー | タイプ | 型式 |  |  | タンク 容量 | 消費電力 |  | タイプ
|  | システム | タンクユニット | ＨＰユニット |  | 中間期標準 | 冬期高温 | フルオート | セミオート | 給湯専用
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-ZN46WU | BHP-TAZN46W | BHP-HAD60W | 460ℓ | 1.4 | 2 |  |  | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-ZN37WU | BHP-TAZN37W | BHP-HAD45W | 370ℓ | 0.98 | 1.5 |  |  | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FV46XD | BHP-TADV46X | BHP-HAV60X | 460ℓ | 1.27 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FV37XD | BHP-TADV37X | BHP-HAV45X | 370ℓ | 0.92 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-F46XD | BHP-TAD46X | BHP-HAD60X | 460ℓ | 1.46 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-F37XD | BHP-TAD37X | BHP-HAD45X | 370ℓ | 1.02 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-F46XDE5 | BHP-TAD46XE5 | BHP-HAD60XE5 | 460ℓ | 1.46 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-F37XDE5 | BHP-TAD37XE5 | BHP-HAD45XE5 | 370ℓ | 1.02 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-F46XDE | BHP-TAD46XE | BHP-HAD60XE | 460ℓ | 1.46 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-F37XDE | BHP-TAD37XE | BHP-HAD45XE | 370ℓ | 1.02 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FW46XD | BHP-TAW46X | BHP-HAW60X | 460ℓ | 1.36 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FW37XD | BHP-TAW37X | BHP-HAW45X | 370ℓ | 0.97 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FW46XDE5 | BHP-TAW46XE5 | BHP-HAW60XE5 | 460ℓ | 1.36 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FW37XDE5 | BHP-TAW37XE5 | BHP-HAW45XE5 | 370ℓ | 0.97 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FR46XUE5 | BHP-TAR46XE5 | BHP-HAR60XE5 | 460ℓ | 1.45 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FR37XUE5 | BHP-TAR37XE5 | BHP-HAR45XE5 | 370ℓ | 1.02 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FW46XDE | BHP-TAW46XE | BHP-HAW60XE | 460ℓ | 1.36 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FW37XDE | BHP-TAW37XE | BHP-HAW45XE | 370ℓ | 0.97 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FN46XU | BHP-TAN46X | BHP-HAN60X | 460ℓ | 1.45 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FN37XU | BHP-TAN37X | BHP-HAN45X | 370ℓ | 1.02 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FG46XU | BHP-TAG46X | BHP-HAG60X | 460ℓ | 1.49 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FG37XU | BHP-TAG37X | BHP-HAG45X | 370ℓ | 1.1 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FG46XUE5 | BHP-TAG46XE5 | BHP-HAG60XE5 | 460ℓ | 1.49 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FG37XUE5 | BHP-TAG37XE5 | BHP-HAG45XE5 | 370ℓ | 1.1 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FG46XUE | BHP-TAG46XE | BHP-HAG60XE | 460ℓ | 1.49 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FG37XUE | BHP-TAG37XE | BHP-HAG45XE | 370ℓ | 1.1 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-F46XDK | BHP-TAD46XK | BHP-HA60XK | 460ℓ | 1.36 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-F37XDK | BHP-TAD37XK | BHP-HA45XK | 370ℓ | 0.97 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FW46XDK | BHP-TAW46XK | BHP-HAW60XK | 460ℓ | 1.36 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FW37XDK | BHP-TAW37XK | BHP-HAW45XK | 370ℓ | 0.97 | 1.5 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FG46XUK | BHP-TAG46XK | BHP-HA60XK | 460ℓ | 1.36 | 2 | 〇
日立 | 昼夜間対応型エコキュート | BHP-FG37XUK | BHP-TAG37XK | BHP-HA45XK | 370ℓ | 0.97 | 1.5 | 〇
2026年7月21日 現在

## 機器一覧 (長府製作所)
おひさまエコキュート・昼夜間対応型エコキュート型式一覧(長府製作所)
メーカー | タイプ | 型式 |  |  | タンク 容量 | 消費電力 |  | タイプ
|  | システム | タンクユニット | ＨＰユニット |  | 中間期標準 | 冬期高温 | フルオート | セミオート | 給湯専用
長府製作所 | おひさまエコキュート | EHP-3704AZP-PV | ET-3704AZP-PV | EHPE-4550S | 370ℓ | 0.940kW | 1.50kW | ○
長府製作所 | おひさまエコキュート | EHP-3704BX-PV | ET-3704BX-PV | EHPE-4550 | 370ℓ | 0.990kW | 1.50kW | ○
長府製作所 | おひさまエコキュート | EHP-3704BX-PV-K | ET-3704BX-PV-K | EHPE-4550K | 370ℓ | 0.940kW | 1.50kW | ○
長府製作所 | おひさまエコキュート | EHP-4604BX-PV | ET-4604BX-PV | EHPE-6051 | 460ℓ | 1.310kW | 2.00kW | ○
長府製作所 | おひさまエコキュート | EHP-4604BX-PV-K | ET-4604BX-PV-K | EHPE-6050K | 460ℓ | 1.320kW | 2.00kW | ○
長府製作所 | おひさまエコキュート | EHP-3705AZP-PV | ET-3705AZP-PV | EHPE-4560S | 370ℓ | 0.940kW | 1.50kW | ○
長府製作所 | おひさまエコキュート | EHP-3705BX-PV | ET-3705BX-PV | EHPE-4560 | 370ℓ | 0.990kW | 1.50kW | ○
長府製作所 | おひさまエコキュート | EHP-3705BX-PV-K | ET-3705BX-PV-K | EHPE-4560K | 370ℓ | 0.940kW | 1.50kW | ○
長府製作所 | おひさまエコキュート | EHP-4605BX-PV | ET-4605BX-PV | EHPE-6060 | 460ℓ | 1.310kW | 2.00kW | ○
長府製作所 | おひさまエコキュート | EHP-4605BX-PV-K | ET-4605BX-PV-K | EHPE-6060K | 460ℓ | 1.320kW | 2.00kW | ○
長府製作所 | 昼夜間対応型エコキュート | EHP-F3705A | ET-F3705A | EHPE-4560 | 370 | 0.99 | 1.5 |  |  | 〇
長府製作所 | 昼夜間対応型エコキュート | EHP-F3705A-I-E2 | ET-F3705A-I-E2 | EHPE-4560E2 | 370 | 0.99 | 1.5 |  |  | 〇
長府製作所 | 昼夜間対応型エコキュート | EHP-F3705A-E2 | ET-F3705A-E2 | EHPE-4560E2 | 370 | 0.99 | 1.5 |  |  | 〇
長府製作所 | 昼夜間対応型エコキュート | EHP-F3705B-K | ET-F3705B-K | EHPE-4560K | 370 | 0.94 | 1.5 |  |  | 〇
長府製作所 | 昼夜間対応型エコキュート | EHP-F4605B | ET-F4605B | EHPE-6060 | 460 | 1.31 | 2 |  |  | 〇
長府製作所 | 昼夜間対応型エコキュート | EHP-F4605B-I-E2 | ET-F4605B-I-E2 | EHPE-6060E2 | 460 | 1.31 | 2 |  |  | 〇
長府製作所 | 昼夜間対応型エコキュート | EHP-F4605B-E2 | ET-F4605B-E2 | EHPE-6060E2 | 460 | 1.31 | 2 |  |  | 〇
長府製作所 | 昼夜間対応型エコキュート | EHP-F4605B-K | ET-F4605B-K | EHPE-6060K | 460 | 1.32 | 2 |  |  | 〇
2026年7月21日 現在